投标邀请函

采购项目编号：

：

现邀请贵单位进行投标，如接受此邀请并接受采购项目的相关条件，按照投标/报价文件要求进行投递。具体招标内容如下：

一、采购项目名称： 珠海国际健康港板块压滤机设备系统采购项目

二、需求单位：  珠海汇华水务投资有限公司

三、采购方式： 邀请投标    ，评定成交方法： 最低价成交法（除税价）

注：如第一中标候选人弃标的/合同签订不成功的/放弃合同的/合同无法履约的等情况时，可由第二中标候选中标人进行谈判确定项目合作供应商，以此类推。

四、项目基本情况：

①采购内容：详见附件清单。

②采购上限价：195000元

③供货期/工期/服务期：30天

五、供应商资格要求：

①营业执照具备环保工程或环保设备等环保类相关经营范围。

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

③法律、行政法规规定的其他条件。

④符合和满足本项目其他要求和资质条件。

⑤本项目不接受联合体投标。

⑥要求有同行业类型业务业绩证明（包括不局限于业务合同、中标通知书等）。

六、投标截止日期： 2024年 11 月 21 日 24 时

七、投标地址： 广东省珠海市金湾区红旗镇联发路339号（珠海汇华水质净化有限公司）

注：投标文件以邮寄的形式寄出，务必在投标截止时间前寄到采购人处，否则按无效投标处理。

八、联系人：  吴其         联系方式： 13380645705

九、投标文件要求：

（1）投标文件五份，投标文件尽量不装订成册（便于扫描）。

（2）投标人需按顺序摆放投标文件。正、副本文件均需加盖公章及骑缝章，与投标文件密封在同一个文件袋内，投标文件应密封包装，包装封面应按投标文件格式要求并加盖投标人公章（骑缝章）。

附件清单：

| 序号 | 项目 | 型号规格描述 | 单位 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污泥脱水系统升级改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 厢式板框脱水机 | 自动液压，过滤面积30㎡，配备用滤布一套，含电控装置（电箱采用304不锈钢材质，壁厚1mm以上，户外型；电气元件正泰品牌） | 套 | 1 |  | 国产优质品牌 |
| 2 | 空压机系统 | 5.5kw活塞空压机，压力1.0Mpa，配套压缩气体储罐(500L)，配1套室内开关箱 | 套 | 1 |  | 捷豹或同等品牌 |
| 3 | 塑料气动隔膜泵 | 入口口径不小于DN50，聚四氟膜片；最大扬程70m，吸程5m；配挡雨罩 | 套 | 2 |  | 国产优质品牌 |
| 4 | 污泥搅拌罐 | 5mm厚碳钢制作，3m³，圆柱形，配5.5kw搅拌机（搅拌轴为304不锈钢材质），防锈防腐，配爬梯；配超声波液位计实现进料电动蝶阀的自动控制 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 加药装置 | 含1m³加药桶、搅拌器、转子流量计、机械隔膜计量泵 | 套 | 3 |  | 国产优质品牌 |
| 6 | 电控箱 | 户外电控箱、1mm厚304不锈钢、正泰电气元件 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 线缆（含线槽、线管、桥架等） | 国标电缆（含主电缆） | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 管道管件阀门 | 含镀锌压缩空气管道、污泥管道、配套阀门等 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 污泥溜槽 | 1.5mm厚304不锈钢制作，φ400mm，长6m左右，含支架和喇叭口 | 套 | 1 |  | 非标制作 |
| 10 | 防雨棚 | 型钢支架（防锈防腐）+彩钢瓦制作，彩钢瓦顶部压两根40mm宽镀锌扁铁，高4m | ㎡ | 30 |  |  |
| 11 | 设备基础 | 钢筋混凝土基础，厚度150mm | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 设备安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.中标单位需自行编制施工图纸，且经甲方同意后实施； 2.除防雨棚按实际面积×投标单价结算外，其余为总价包干，不因设计调整增减费用。 |  |  |  |  |  |  |